ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» С. ШИГОНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

446720, Самарская область, Шигонский район, с. Шигоны, ул. Советская, 146

т. 8 (84648) 2-10-98, 2-16-30, факс 8(84648) 2-10-98

Информация

по устранению нарушений  к акту проверки №87 от 25.02.2015 г.

| № | Наименование мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Не осуществляются регламентные работы по техническому обслуживанию системы оповещения и управления эвакуацией. | Направлены письма Главе администрации м.р. Шигонский №191 от 27.02.2015г. МАУ «ЦМТО» м.р. Шигонский № 192 от 27.02.2015г. |
| 2 | Не организована проверка качества огнезащитной обработки сгораемых конструкций чердачного помещения здания не реже 2-х раз в год |  |
| 3 | Имеющиеся система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников (сотрудников) учреждения |  |
| 4 | Не обеспечено проведение проверки работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода. |  |
| 5 | Допущено снятие устройств, обеспечивающих самозакрывание дверей лестничной клетки на третьем этаже здания. | выполнено |
| 6 | На внешней стороне дверок пожарных шкафов не указаны номера телефона ближайшей пожарной части | выполнено |