ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» С. ШИГОНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

446720, Самарская область, Шигонский район, с. Шигоны, ул. Советская, 146

т. 8 (84648) 2-10-98, 2-16-30, факс 8(84648) 2-10-98

Информация

по устранению нарушений  к акту проверки №881 от 20.04.2015 г.

| № | Наименование мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Имеющиеся система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников (сотрудников) учреждения | Направлено письмо МАУ «ЦМТО» м.р. Шигонский 13.03.2015 г.№225 |